TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Execução de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE FAZENDA ESPERANÇA EM BREJETUBA ES., com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Serão executadas: Construção da edificação denominado Administrativo; Construção da edificação denominada Capela; Construção da edificação denominada Casa das Mães; Construção da edificação denominada Refeitório; Execução da Infraestrutura externa do Empreendimento. 2. DO OBJETIVO Será construido todas as edificaçãoes que compõem uma unidade da Fazenda Esperança, que oferecerá toda a infraestrutura necessaria para abrigar os internados e a estrutura administrativa, todos os prédios terão em sua estrutura proteção contra descargas atmosféricas, áreas de escape e combate a incêndio e pânico, sistema de tratamento de esgoto para cada edificação além de um espasso amplo e pensado para atender os internos com todo conforto e segurança. 3. DA JUSTIFICATIVA O município de Brejetuba se localiza na região serrana do Estado do Espírito Santo distante a 150 km da Capital Vitória. Possui uma população de 12.838 habitantes segundo última estimativa do IBGE, sendo que aproximadamente 70% dessa população reside e trabalha na zona rural do município, cuja economia é de base agrícola com predominância no cultivo do café arábica. É uma população pacata que está presenciando a chegada do progresso, tendo acesso a melhorias e modernidades, mas também começando a conhecer os problemas vindos com ele. Dentre os problemas está a marginalidade e os vícios, principalmente com o uso de drogas e álcool, que vem se espalhado em todo território nacional sem restrição. O município tem presenciado crescer o número de casos de dependência entre jovens e adultos de ambos os sexos principalmente entre os jovens. Apesar de ser um município pequeno e predominante agrícola, ele possui uma população flutuante que anualmente se estabelece no município provisoriamente ou a fim de trabalhar na colheita do café que demanda uso de grande quantidade de mão de obra. Essa população geralmente é proveniente do próprio estado e de cidades da Bahia e Minas Gerais. Como se trata de um serviço que não exige qualificação acaba atraindo todo tipo de indivíduo, o que facilita a entrada de drogas. Além disso, também existe a grande extensão de divisa com o estado de Minas Gerais, o que facilita a fuga de infratores que se valem dessas fronteiras para burlar os órgãos de segurança de ambos estados. Há uma constante vigilância e ação policial no sentido de coibir a ação de criminosos ligados ao tráfego de drogas, porém não basta somente usar de repressão, é preciso também cuidar e recuperar aqueles que se enveredaram por esses caminhos, e que somente com a ajuda e parceria de poder público e sociedade civil é que se conseguirá alcançar resultados positivos. Até o presente momento os casos surgidos no município de pessoas dependentes químicos e que aceitaram tratamento são encaminhados para locais de reabilitação em outros municípios e demanda muitas vezes do desembolso de dinheiro das famílias para manter a internação. Aqueles que possuem condições financeiras conseguem dar tratamento aos seus, porém existe infelizmente um grande número de dependentes nas camadas mais pobres da sociedade, cujo recurso para sobrevivência já é limitado, muito mais para esse tipo de gasto. Já algum tempo se vem se tentando encontrar alternativas e uma opção encontrada foi a implantação de uma Unidade do Projeto Fazenda da Esperança, ela é uma comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de jovens dependentes químicos. Avaliada como a maior obra da América Latina desenvolvendo essa atividade e ajudando milhares de famílias, atualmente se encontra em 15 países do ocidente ao oriente. Seu trabalho se baseia no tripé: convivência em família, trabalho como processo pedagógico e espiritualidade para encontrar um sentido de vida. O projeto depois de implantado deve ser auto sustentável podendo receber apoio de diversos organismos públicos, religiosos e sociais. A unidade a ser implantada no Município de Brejetuba pretende contar com a capacidade de atendimento a jovens mulheres em idade entre 15 e 45 aos que sejam vítimas de vícios dos mais diversos, podendo acolher não só essas jovens, mas também os filhos que ainda forem dependentes dela. O terreno doado por um benfeitor se localiza numa área rural da comunidade de Brejaubinha, distante a cerca de 10 km da sede do Município, com espaço suficiente para abrigar as edificações físicas do Projeto e também para desenvolver atividades ligadas à agricultura e agroindústria. Dessa forma as mulheres internas poderão aprender uma atividade laboral e gerar renda para a manutenção do projeto. A Prefeitura Municipal de Brejetuba através do Fundo Municipal de Saúde pretende atuar como parceira nessa empreitada e com isso ajudar seus munícipes. Por isso ela conta com essa parceria com o Governo do Estado que também é sensível a esse problema e juntos poderem oferecer mais esse benefício à população de Brejetuba. 4. DO REGIME E O TIPO DE CONTRATAÇÃO Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93. O julgamento da licitação será feito pelo critério de menor preço global. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no Edital. 5. VALOR DOS SERVIÇOS O valor estimado para a execução do objeto é de R$ R$ 7.463.924,10 (Sete Milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e novecentos e vinte quatro reais com dez centavos). na data base Outubro/2021, conforme orçamento. 6. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos são provenientes do Fundo de Desenvolvimento Municipal. Órgão: 03012 Projeto: 1025 Elemento: 44905100 Ficha: 430 7. DA LEGISLAÇÃO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislações, que devem ser respeitadas para a execução do objeto: Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 1993; Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos internacionais. 8. DOS PRAZOS O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 08 meses, contados da assinatura da ordem de serviços e de acordo com o cronograma físico-financeiro anexo ao processo. 9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 9.1 É de fundamental importância o acompanhamento dos serviços a serem contratados devendo apresentar:: Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa Jurídica) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de validade; Certificado de Registro e regularidade do Responsável Técnico (Certidão Pessoa Física) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 9.2 Qualificação Técnico-Profissional Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da realização desta licitação, profissional (is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente sendo eles: Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista; detentor (es) de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de característica semelhante, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico - CAT, devendo ainda apresentar o profissional Técnico em Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho sendo que este não necessita da apresentação de acervo técnico. Engenheiro Civil ou Arquiteto: - Escavação mecânica de material. - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas; - Execução de piso cerâmico; - Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm; - Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa; Observações: O(s) atestado(s) deverá(ão) explicitar, claramente, todos os serviços executados. A comissão solicita que a licitante destaque no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento às exigências; No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas as empresas serão inabilitadas; Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes às obras e/ou serviços em andamento. Também não serão aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras; Não é necessária a apresentação de atestado de capacidade técnica para o Técnico em Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, sendo necessária apenas a indicação do profissional como solicitado no item 9.2. 10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E METODOLOGIA DE TRABALHO Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como na estrita obediência às prescrições e exigências contidas em memorial descritivo, critérios de medição e planilhas orçamentarias. 10.1– Início dos Serviços 8.1.1 - Os serviços terão início na data da emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsável da empresa. 10.2 – Equipe Técnica 10.2.1 - A equipe técnica a ser alocada para execução dos serviços deverá ser constituída pelos profissionais necessários à execução dos serviços constantes das PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços e o cronograma físico. 10.3.2 - Quando não houver acatamento das determinações da fiscalização por parte dos prepostos e responsáveis da Contratada na obra, será facultado à fiscalização exigir a sua substituição por outro profissional, escolhido pela Contratada. 10.3 – Forma de Execução 10.3.1 - Após ser dada a Ordem de Serviço à Contratada, esta deverá apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, que deverá obedecer ao prazo máximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo deste Termo de Referência. 10.4 - A contratada deverá instalar o canteiro próximo ao local da obra. 10.5 - Com relação aos itens de Segurança do Trabalho, devem ser atendidas e observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientações do Ministério do Trabalho durante a vigência contratual. Os operários deverão estar com Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s adequados aos serviços que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. 10.6 - Os serviços contratados devem ser executados rigorosamente de acordo com as especificações contidas no memorial e projetos. Destaca-se que serão impugnados pela fiscalização de obra, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos logo após a oficialização pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 10.7 - Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços e atenderem às especificações, projetos e planilhas inclusive as normas aplicáveis. 10.8 - Também é de responsabilidade da Contratada o serviço de vigilância nos recintos de trabalho e em especial no canteiro de obras e depósito, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 10.9 - Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, constantes nesse Termo de Referência, proposta pela Contratante ou pela Contratada este fato não implicará em anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Potenciais alterações que incorram no surgimento de serviço novo deverá ser apresentada previamente pela Contratada e analisada pela Prefeitura Municipal de Brejetuba antes do início efetivo do serviço. 10.10 - No que se refere à mobilização e desmobilização, a Contratada deve atender aos seguintes aspectos: - Tomar todas as providências relativas à mobilização após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual e cronograma apresentado; - Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execução dos serviços contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada; - Movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem; - No final da obra, remover todas as instalações do Canteiro de Obras, equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 10.11 – Subcontratação Será admitida a subcontratação dos serviços, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, desde que não constituam o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. É vedada a subcontratação dos serviços parte da capacitação técnica deste contrato. 11. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Não haverá reajustamento do preço contratado. Caso o prazo contratual inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93, ultrapassando o período de vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data limite de apresentação da proposta, poderá ser concedido reajuste ao preço contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica subordinado à Legislação Federal em vigor vinculado ao índice do INCC (Índice Nacional da Construção Civil). Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o índice do INCC acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentação da proposta. Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da apresentação das propostas da licitação até o 12º mês depois desta data-base não podem sofrer reajustes. - Critério de Reajustamento: Onde: k = Percentual acumulado do índice INCC do período de apresentação da proposta até o mês de aniversário do reajustamento; R = Valor da medição reajustado; M = Medição com valores da apresentação da proposta de licitação. - 12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO A administração municipal após a emissão da ordem de serviço designará servidor responsável pela fiscalização da obra. 13. FORMA DE PAGAMENTO As medições serão mensais, exceto a última que ocorrerá quando da conclusão dos serviços e do recebimento provisório. As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado, conforme o período estabelecido no cronograma fisico financeiro, sendo que os eventuais serviços impugnados pela fiscalização não serão considerados até sua correção total. O pagamento de qualquer fatura dar-se-á em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de entrega da fatura e demais documentações exigidas. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos ocorrerão em até 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua reapresentação. A devolução de qualquer fatura relativa à medição não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a detentora suspenda a execução dos serviços. Serão acrescidos ao prazo para pagamento os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser paga. Os pagamentos estarão condicionados à apresentação dos comprovantes de quitação de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributárias, mediante apresentação do “RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DE ENCARGOS – RECAE”. Conforme o estabelecido pela Lei n° 5.383/97, Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e INSTRUÇÃO NORMATIVA AGE Nº. 001/2008, ambas do Estado do Espírito Santo. 14. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 14.1 Das obrigações da contratante: Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços; Elaborar as planilhas de apontamento de serviços, para fins de processamento dos serviços executados, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados; Liberar os locais para execução dos serviços; Acompanhar a execução do contrato de acordo com as normas da portaria SEGER/PGE/SECONT Nº 49-R/2010; Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual; Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços que verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços; Efetuar o pagamento do preço previsto nas condições definidas neste projeto básico. 14.2 Das Obrigações da Contratada: Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da carta contrato, uma via quitada à Prefeitura Municipal de Brejetuba, do documento de “Anotação de Responsabilidade Técnica” - ART, formalizado pelo CREA/ES; Fornecer, no local de sua aplicação ou utilização, toda mão-de-obra, materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalização; Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento da execução dos serviços conforme cronograma pré-determinado neste certame licitatório; Manter, na direção da execução do(s) serviço(s), profissional(ais) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que será(ão) seu(s) preposto(s); Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presença nos locais dos serviços for julgada inconveniente pela Prefeitura Municipal de Brejetuba, incluindo- se o(s) responsável(eis) pelo(s) serviço(s); Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, as normas e catálogos técnicos publicados pelo IOPES (Normas de Apresentação de Projetos – Arquitetura/Estrutura/Hidráulica/Elétrica, Catálogos de Ambiente, Catálogo de Componentes e Catálogo de Serviços), bem como cumprir as determinações dos poderes públicos, mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina nos termos da norma regulamentadora nº 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os serviços de acordo com as melhores técnicas disponíveis, com a regulamentação brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução; Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram a carta contrato, no prazo determinado; Manter nos locais dos serviços os livros de ocorrências/diário de obra, para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Brejetuba e jogos completos de todos os documentos técnicos; Refazer, a suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido neste contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado, execução em desacordo com a boa técnica ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicável; Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à Prefeitura Municipal de Brejetuba ou terceiros; Comunicar à GERFE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais dos serviços; Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Prefeitura Municipal de Brejetuba nos livros de ocorrências/diário de obra; Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pela pela Prefeitura Municipal de Brejetuba, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução; Paralisar, por determinação da pela Prefeitura Municipal de Brejetuba, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros; Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigada a fazer em consequência da negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais; Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato; Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento, para ligações provisórias desses suprimentos; Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança; Prover todos os funcionários envolvidos com o(s) serviço(s), dos equipamentos de segurança, EPI’s, definidos pela legislação trabalhista e na norma regulamentadora nº 6 (Ministério do Trabalho); Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes; Manter, durante toda a validade da carta contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Manter o local da obra e/ou dos serviços isolado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorização da pela Prefeitura Municipal de Brejetuba. A não observância desta norma acarretará a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuízos decorrentes; Toda remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), deverá ser descartado em área licenciada; É de responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de todas as licenças, autorizações e alvarás, inclusive pagamento das taxas, necessários para operacionalização dos serviços e atividades que serão realizadas, inclusive para as áreas de apoio e descarte de material pertinente a regular execução do objeto contratado. 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A serem estabelecidas conforme contrato padrão da prefeitura. 16. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE As obras deverão ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos serviços, serão atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisório). Prazo de garantia de cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666/1993. 17. DOS ELEMENTOS TÉCNICOS DA LICITAÇÃO Este termo de referência é composto pelos elementos técnicos necessários à execução do objeto a ser contratado, estando relacionados neste processo. Se no decorrer do procedimento licitatório houver necessidade de mais ou melhores detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos, ou houver a constatação de inconsistências nos projetos de mesmas disciplinas, ou houver a constatação de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o interessado deverá solicitar esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitação, nos termos regrados pelo edital. Brejetuba, 05 de Maio de 2023. ____________________________________ SÉRGIO LITIG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS